WB-SS 不锈钢采水器使用说明书
WB-SS桶式深水采样器是不锈钢结构的水质样品采集用具；该用具设置了进水口、进水阀和出水口出水关闭系统；在应用该用具进行水样采集时，可根据采集需要，深入水中任何深度，采集水中任何层次的水样，该产品的优点：操作简单、携带方便灵活性能强，是环保、科研、教学等采集水样时所必配的用具。特别用于海、江、湖、河采样。
本仪器适用于环保及其他相关部门进行水质或水中浮游生物等分析时采集水样之用。符合国家《水合废水监测分析方法》的技术规范。
1． 主要技术指标
1. 采样容量：2.5 L 

2. 采样深度：根据需要任意设定
3. 采样环境：无杂草或无其他较大颗粒固体杂质的水中
4. 采样方法：用绳子连接后往水中投放
2． 配置
1..  不锈钢材质采样桶，                容量：2.5升              一个
2.  15米专用线                                                一根 

北京恒奥德仪器仪表有限公司

北京市海淀区阜成路42号12号楼A-302,

电话:010-51658042/51655247
网址:www.51658042..com

